## bus
| vn_kv | in_service | name
0 | 20 | True | b1
1 | 5 | True | b2
2 | 5 | True | b3
3 | 5 | True | b4
4 | 5 | True | b5
5 | 5 | True | b6
6 | 5 | True | b7
7 | 5 | True | b8
8 | 5 | True | b9
9 | 5 | True | b10
10 | 5 | True | b11
11 | 5 | True | b12
12 | 5 | True | b13
13 | 5 | True | b14
14 | 5 | True | b15
15 | 5 | True | b16
16 | 5 | True | b17
17 | 5 | True | b18
18 | 5 | True | b19
19 | 5 | True | b20

## ext_grid
| bus | vm_pu | in_service | name
0 | b1 | 15 | True | ext1
1 | b9 | 15 | True | ext2
2 | b17 | 15 | True | ext3

## storage
| bus | p_kw | max_e_kwh | p_mw | max_e_mwh | in_service | name
0 | b7 | 15 | 20 | 15 | 20 | True | storage1
1 | b12 | 15 | 20 | 15 | 20 | True | storage2
2 | b17 | 15 | 20 | 15 | 20 | True | storage3

## gen
| p_mw | vm_pu | bus | in_service | name
0 | 20 | 20 | b2 | True | gen1
1 | 20 | 20 | b20 | True | gen2

## trafo
| lv_bus | hv_bus | std_type | in_service | name
0 | b2 | b1 | 25 MVA 110/10 kV | True | t1
1 | b19 | b20 | 25 MVA 110/10 kV | True | t2

## line
| from_bus | to_bus | length_km | std_type | in_service | name
0 | b1 | b2 | 2.5 | 15-AL1/3-ST1A 0.4 | True | line1
1 | b2 | b3 | 2.5 | 15-AL1/3-ST1A 0.4 | True | line2
2 | b3 | b4 | 2.5 | 15-AL1/3-ST1A 0.4 | True | line3
3 | b4 | b5 | 2.5 | 15-AL1/3-ST1A 0.4 | True | line4
4 | b5 | b6 | 2.5 | 15-AL1/3-ST1A 0.4 | True | line5
5 | b6 | b7 | 2.5 | 15-AL1/3-ST1A 0.4 | True | line6
6 | b7 | b8 | 2.5 | 15-AL1/3-ST1A 0.4 | True | line7
7 | b8 | b9 | 2.5 | 15-AL1/3-ST1A 0.4 | True | line8
8 | b9 | b10 | 2.5 | 15-AL1/3-ST1A 0.4 | True | line9
9 | b10 | b11 | 2.5 | 15-AL1/3-ST1A 0.4 | True | line10
10 | b11 | b12 | 2.5 | 15-AL1/3-ST1A 0.4 | True | line11
11 | b12 | b13 | 2.5 | 15-AL1/3-ST1A 0.4 | True | line12
12 | b13 | b14 | 2.5 | 15-AL1/3-ST1A 0.4 | True | line13
13 | b14 | b15 | 2.5 | 15-AL1/3-ST1A 0.4 | True | line14
14 | b15 | b16 | 2.5 | 15-AL1/3-ST1A 0.4 | True | line15
15 | b16 | b17 | 2.5 | 15-AL1/3-ST1A 0.4 | True | line16
16 | b17 | b18 | 2.5 | 15-AL1/3-ST1A 0.4 | True | line17
17 | b18 | b19 | 2.5 | 15-AL1/3-ST1A 0.4 | True | line18
18 | b19 | b20 | 2.5 | 15-AL1/3-ST1A 0.4 | True | line19

## load
| bus | q_kvar | p_mw | in_service | name
0 | b3 | 2 | 2 | True | l1
1 | b4 | 2 | 2 | True | l2
2 | b5 | 2 | 2 | True | l3
3 | b6 | 2 | 2 | True | l4
4 | b7 | 2 | 2 | True | l5
5 | b8 | 2 | 2 | True | l6
6 | b9 | 2 | 2 | True | l7
7 | b10 | 2 | 2 | True | l8
8 | b11 | 2 | 2 | True | l9
9 | b12 | 2 | 2 | True | l10
10 | b13 | 2 | 2 | True | l11
11 | b14 | 2 | 2 | True | l12
12 | b15 | 2 | 2 | True | l13
13 | b16 | 2 | 2 | True | l14
14 | b17 | 2 | 2 | True | l15
15 | b18 | 2 | 2 | True | l16
16 | b19 | 2 | 2 | True | l17
17 | b20 | 2 | 2 | True | l18